采购需求

一氧化氮检测单元参数要求

- 耗材类型：一氧化氮检测单元有医疗器械注册证及C码

- 2、检测次数：可提供不小于300检测次数的检测单元，次数应体现在注册证型号上

3、检测类型：消耗一次检测单元次数，可检测FeNO、CaNO、FnNO、SNO 4种参数,并且这几种检测项目可组合检测，检测/组合方式不低于7种，只消耗一次检测单元次数。

☆4、检测范围：1ppb－3500ppb

5、示值误差：误差±3ppb或±10%

6、重复性：≤10%

7、检测下限：1ppb

☆8、稳定性：2小时内测量结果误差≤±10%

评审（满分60分）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数（10分） | 带“☆”参数（2项）每满足一项得5分，最高得10分。 评审依据：要求提供证明材料，需根据采购需求提供相关证明材料扫描件放入响应文件。（证明材料是注册证或备案证或说明书或彩页等） |
| 2 | 产品性能（10分） | 投标人需在响应文件中提供各产品相关图片进行充分展示及说明或介绍。从低到高1-10分； |
| 3 | 配送方案（6分） | 投标人自行编制配送方案，评审小组依据方案内收到计划正常配送时间及方式、紧急采购配送时间及方式进行评分。从低到高0-6分。 |
| 4 | 培训方案（6分） | 根据投标人提供的培训方案进行评审。从低到高0-6分。 |
| 5 | 业绩（10分） | 提供至投标截止之日起三年内所投产品的供货到医院合同（包含但不限于投标人的业绩，须与本次所投产品同品牌），每提供1份业绩得5分，满分10分。 注：须提供合同复印件放入响应文件。 |
| 6 | 报价（百分比）（18分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×18（四舍五入，精确到小数点后两位）。 |