## 1.IP网络电梯可视对讲报价
铜陵市第四人民医院IP网络电梯可视对讲及呼叫求助报警系统主要技术参数和性能要求
类别 | 产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 产品说明 | 单位 | 数量
对讲主机 | 三十路嵌入式保安室主机 | NLS-30E |  | 嵌入式，10.2寸彩屏；可管理30个分机；功能同上。 | 台 | 1
分 机 | 双可视轿厢分机（嵌入式金属防暴） | NLS-S1 |  | 含高清摄像头，10.2寸彩屏；可呼叫、双工可视对讲等；铝合金面板。 | 台 | 9
其它相关设备 | 地址盒 | NLS-SE |  | 系统必配；网络设备数量在500个以下时选用。 | 台 | 1
| POE交换机 | POE-4 |  | 5口交换机，4口支持POE。 | 台 | 3
| 电梯专用摄像头 | 200万高清 |  | 200万高清，2.8cm | 台 | 7
| 电梯专用网络电缆 | 超五类 |  | 双钢丝，屏蔽 | 米 | 400