台式蒸汽灭菌器技术参数要求

- 用途：适用于医疗器械、敷料等的消毒灭菌。

- 安全和方便的属性：双安全门锁装置保证门不会在灭菌器高压情况下打开；门锁失效保护装置确保蒸汽不会在工作中外泄；过热自动断电保护；水位过低自动断电保护。

- 主要技术指标要求：

- 腔体容积≧23 Liters；

- 冷腔灭菌时间≦12 min；

- 热腔灭菌时间≦9 min；

- 托盘数量≧4。