腔镜工作站技术参数及要求

一、软件技术参数要求：

1、系统需支持中文WINDOWS 7或WINDOWS 10操作系统，需要有良好的逻辑设计和友好的中文操作用户界面，全图标化操作；需拥有大量专家诊断词库和丰富的诊断模板，无须输入汉字就可生成规范化诊断报告单，而且可以根据操作医生的需求随意改写或增加模板 。

2、可根据设备配置的不同，自由选择视频信号，工作站根据视频源的不同自动选择视频制式，支持BNC接口。

3、需支持对视频影像任意调节动态的亮度、对比度、彩度、饱和度。

4、一个病员拥有对应的动态图片库，该图片库可采集并保存无限幅图片，同时该图片库随新建病员而清空。

5、需支持快速高质量采集动态真彩色图像，医学图像实时高保真采集和录像，图像清晰，具有动态图片库，滚动式回放浏览 ，并支持录像回放采集 。

6、对于医师选定的需要打印的报告影像，需支持自动记忆保存的功能。需支持设置无限幅图像的打印，且满足医师对打印影像的要求。

7、要求工作站图像可进行自定义伪彩编码模块，彩色显示方式灵活方便。

8、对采集后的图像可进行测量、亮度、饱和度、对比度、增强、放大、镜像等的调节，在图像任意位置标注文字信息，对图像进行镜像。

9、需要支持输出色彩逼真、图像清晰的图文报告单，且具有多种打印报告模式，需支持A4、16开、B5等打印纸的打印，打印的报告图文并茂，打印报告时可通过预览打印，也可直接打印。

10、需拥有大容量专家诊断词库和丰富的诊断模版，无须输入汉字就可生成规范化的诊断报告单。医生可按自己的使用频率设定模板的排列顺序。

11、需支持动态实时采集图像，支持后台脚踏开关高保真采集图像，图像采集可使用脚踏开关和鼠标。

12、需支持同时对多个病历进行操作，节约病人就诊时间，可解决医院由于病人多而来不及写报告的问题。

13、需支持病人的资料以网页的形式显示，便于携带，适用于医院、医学院，医师可编辑带图像的文件，进行学术研究和对外交流。

14、需支持快捷的病历查询及统计，通过简单的查询方法，即可对以前做过的病员信息进行查询及统计。方便医院进行考核及评估。同时程序提供图片预览，可满足诊断医师的不同要求。

15、需支持具有软件备份功能，在误操作或系统出现问题时可进行系统恢复。

16、必须具有大格式动态电影回放功能，保存录像文件为AVI大影像格式；支持录像回放、暂停显示；录像及回放过程中支持影像资料的采集。

17、可提供定制病例项操作，满足医院对工作站扩展和延展性的要求

18、需具备自定义工具栏功能，可以方便使用者把最常用的操作放在最显著的位置。

19、检查部位、检查医生等经常需要输入的资料可通过在下拉列表中一次添加，永久选择来减轻医师的负担，提高检查和出报告的效率。

20、模板需支持词条可选项功能，当模板中有关一个描述为多种描术时，这个词条呈现绿色，点击这个词条可弹出多个词条选择，节省工作时间，减少删除添加内容的麻烦，并支持词条的自定义功能。

支持医院信息的自定义，包括医院的名称和logo等，自由设置相关信息，填写或更改相关名称、表头名称、起始序列号和部位、临床论断等信息，可使用多种输入法输入病人的信息。

21、需要提供多种图像采集方式，可自由设置采集图像的上下翻转和左右翻转，并可自定义翻转度数。

22、需支持视频的动态伪彩功能，具备≥22种不同的伪彩，对医生提高诊断率提供帮助。

23、需具备视频动态裁剪功能，能对需要的视频区域裁剪，只采集有用的视频部分，可针对当前目前市场上设备的图像输出格式，剪裁为长方形、正方形、圆形、八角形等。

24、需支持图像的导入功能。

25、需具备权限管理功能，为每个操作医生分配一个用户名，分配不同的操作权限，方便管理。

26、需支持报告单自定义功能。报告格式用户可自行任意修改，其界面全中文，支持拖放操作。

27、病人资料、影像和诊断信息需实时自动保存，不会因误操作、病毒、断电等外界因素而导致病人信息的丢失。

28、可设置自动登陆，开机后工作站软件运行并自动登陆。

- 硬件技术及配置要求：

- 品牌主机一台，处理器I5及以上，内存≥8G,固态硬盘≥1T，显示器≥21.5寸，内置双网卡≥1000M。

- 品牌彩色激光打印机一台，带双面打印功能。

- 高品质带声采集器一个。

- 全高清数据线一根。

- 厂商正版授权软件加密锁两个（宫腹腔软件各一个）。

- 工作站专用台车一台。