采购项目需求：

一、项目名称：手术室及静配中心维保项目

二、维保内容及要求：

1、维保内容：

（1）手术室、静配中心定期维护保养、响应维修，包括但不限于以下部件：手术室里初中高效过滤器按规定要求时间定期更换清洗（含材料）、电动门12套、情报面板7套、医用气体7套、自控系统1套、新风机组1台、循环机组3台、空调4台、加湿器3台，静配中心净化机组2台、排风机组1套、臭氧机2台、自控系统2套、水循环系统1套、水泵2台、风冷水机组1台。

（2）预防性保养，定期清洗和灭菌，对电路和层流净化系统进行深度检测等。

（3）响应：用户报修初次电话响应时间:1小时。现场维修响应时间: 24小时内到达现场并恢复设备正常运行。

（4）应急方案及违约赔偿:为保障医院工作正常运转，当设备故障三天内无法解决时，投标人需有应急方案，如提供备用机等。如果设备故障超过一周且无备用机，投标人需给予医院经济补偿，补偿金额为:故障天数*故障前一年内的日平均收费。

（5）请投标人具体制作维保方案提交。